## 制御工学
|  | 日本語 | 意味 | 相関的 / コメント | 追加の | ページ（原本／翻訳）
YT制御 | 制御系設計 | ノイズ増幅（ぞうふく） | noise amplification
|  | 追従（ついじゅう） | tracking | 追従性
|  | 定常偏差 | steady-state error | 定常特性/過渡特性
|  | 整定時間 | settling time
|  | 過渡（かと） | transient
|  | 減衰比（げんすいひ） |  | 減衰性(robustness, attenuation)
マス・バネ・ダンパ系
|  | 最終値の定理 | Final Value Theorem
| 制御仕様 | 安定性
|  | 追従性 | trackability | 速応性・減衰性
|  | 速応性 | なるべく早く | 整定時間・立ち上がり時間・バンド幅
|  | 減衰性 | robustness、振動を小さく | 行き過ぎる量・ピークゲーン
定常特性
|  | 極零相殺 | pole zero cancellation
時間応答
|  | 周波数応答 |  | デシベル(dB)
|  | 行き過ぎる量 | maximum overshoot
|  | 立ち上がり時間 | rise time
|  | 低周波ゲーン | low-frequency gain
|  | ピークゲーン | resonant peak | オーバーシュート
|  | バンド幅 | bandwidth
| PID制御 | K_p | 比例ゲイン、Pゲイン | 現在。大きくすると応答が早くなる。その代わり、振動的になる
|  | K_i | 積分ゲイン、Iゲイン | 過去。大きくしていくとピークゲーンが小さくなる
|  | K_d | 微分ゲイン、Dゲイン | ちょっと未来。定常特性を改善することができる
|  | 固有角振動数 | natural angular frequency
| PIDゲーンのチューニング | 限界感度法 | Ultimate Gain method | 持続（じぞく）振動
ステップ応答法
|  | 定位系/無定位系 |  | 探せない
|  | むだ時間 L | delay time | 時定数 T (time constant)
|  | ﻿一次遅れ | time-lag of first order
モデルマッチング
規範モデル
| ループ整形 | 安定性 |  | 位相交差pc＞ゲイン交差gcを満たす➡️安定
|  | 速応性 |  | ゲイン交差を大きく➡️バンド幅を大きく
|  | 減衰性 |  | 位相余裕を大きく➡️ピークゲーンを小さく
|  | 定常特性 |  | ちょっと聞きにくい（｜L(0)｜が大きい）
|  | 安定限界 | verge of instability
|  | 位相余裕 | phase margin (PM) | ゲーン余裕(gain margin, GM) | 開ループ：PMが大きく、40~60度くらい/GMが大きく、10~20dBくらい | p464
| 安定判別 | ラウスの安定判別法 | Routh stability criterion |  |  | p212/p211
|  | 位相進み補償 | lead compensation

## 制御入門
制御入門 | ダイナミカルシステム（二三章） | 重ね合わせの原理 | Principle of superposition
|  | むだ時間 | time delay
|  | プロパーな伝達関数 | proper transfer function | 分子N(s)の次数≦分母D(s)の次数
|  | インパルス | impulse
|  | 重み関数 | weighting function
|  | 一次遅れ系 | 一次系
|  | 不足制動/臨界制動/過制動 | under/critical/over damping
|  | 逆ぶれ | アンダーシュート(undershoot)
| 制御系の特性（四章） | 感度 | sensitivity
|  | 一巡（いちじゅん）伝達関数 | loop transfer function
| 周波数応答（五章） | ベクトル軌跡
デカード
最小位相系
| 演習問題 | 背理法（はいりほう） | proof by contradiction | p209
|  | 既約（きやく）性 | Irreducibility | p209